**附件1：**

**附属中学空调技术要求**

1. **品牌要求：**

格力

1. **技术及数量要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号 | 数量台套 | 备注 |
| 壁挂式1.5P | KFR-32GW/(32564)FNhAa-A3或KFR-35GW/(35594)Aa-2 | 6 | 本报价针对空调及安装调试，含辅材价格，为一次性包死价格。 |
| 壁挂式2P | KFR-50GW/(50556)B1-N1 | 14 |
| 壁挂式3P | KFR-72GW/(72556)NhAd-2 | 20 |
| **备注** | **机器安装地点位于学校雁塔校区南院附属中学** |

1. **商务及服务要求**
2. 报价：

报价包含设备费（含备品备件费）、运杂费（含搬运、装卸、保险费等）、材料费、税费、安装费等一切费用。

1. 付款方式：

本项目无预付款，供货、安装调试完毕并验收合格后，无质量和服务问题，相应货款予以一次性付清。

1. 履约保证金：

成交供应商在收到成交通知书后3个工作日内，向采购人提交合同总价5%的履约保证金，待项目验收合格后予以退还（无息）。同时，成交供应商还需交纳合同总价1%的成交服务费。

1. 供货安装期：

收到供货通知后10日内完成空调的供货、安装工作，最终交付用户可正常使用。

1. 质保期及售后服务：

整机保修6年；质保期内免费提供上门服务。

接到甲方维修通知后，应于48小时（两个工作日）内派出专业维修人员到现场进行检测维修，产生的全部费用由乙方承担，如人为破坏收取成本维修费用。若需返厂维修，乙方承担往返运输费用。排除故障期限不得超过72小时（三个工作日），否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。、

1. **项目现场踏勘联系人**

**自行前往踏勘，踏勘联系附属中学姜老师，联系方式：13353272773。踏勘时间：公告期内上班时间上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。**